様式第３号
  バルク供給に係る供給設備の技術上の基準
  （バルク貯槽による貯蔵で、貯蔵能力が500kgを超え1,000kg未満のときに添付）
	１．貯槽の設備状況
	 　地盤面上　　　・　　　地盤面下

	２．貯槽の適合性
	   特定設備検査合格証　　・　　特定設備基準適合証

	３．保安距離
	 ①第１種保安距離（法定1.5ｍ 構造壁等又は埋設設置 0ｍ）
   実際距離　　　  　ｍ　保安物件の名称                         
 ②第２種保安距離（法定1.0ｍ 構造壁等又は埋設設置 0ｍ）
   実際距離　　　　  ｍ  保安物件の名称                         

	４．構造壁等
	   壁の構造　材料　　　　 　　寸法（高さ）　　　ｍ（幅）　　　ｍ

	５．貯槽の表示
	   ＬＰガス及び火気厳禁(朱書き)､緊急連絡先の表示の有無  有 ・ 無

	６．腐食防止措置
	   下地処理・錆止め塗装等の有無　　　　　　　　　　　　 有 ・ 無

	７．転倒防止等措置
	   支柱又はサドル等取付けの有無　　　　　　　　　　　　 有 ・ 無

	８．プロテクター内のガ
   ス漏れ検知器の設置等
	   ガス漏れ検知器の設置の有無　　　　　　　　　　　　　 有 ・ 無
   常時監視システム設置の有無　　　　　　　　　　　　　 有 ・ 無


	10．火気距離
	 ①火気等の種類                 　  火気等との距離 　　　     ｍ
 ②火気距離が２ｍ以内　防火壁等の設置の有無　　　　　   有 ・ 無


- 4 -

